## Sheet1
Average optical power
ν |  | Max average power |  | FWHM Pulse Width |  | Beam Diamater | Power / pulse | Energy(max)/pulse
Mhz | cycles / second | mW | W | pico sceconds | seconds | m | joules | Watts
80 | 80000000 | 8.6 | 0.0086 | 54 | 5.4e-11 |  | 1.075e-10 | 1.9907
40 | 40000000 | 4.9 | 0.0049 | 54 | 5.4e-11 |  | 1.225e-10 | 2.2685
20 | 20000000 | 2.5 | 0.0025 | 54 | 5.4e-11 |  | 1.25e-10 | 2.3148
10 | 10000000 | 1.3 | 0.0013 | 54 | 5.4e-11 |  | 1.3e-10 | 2.4074
5 | 5000000 | 0.59 | 0.00059 | 54 | 5.4e-11 |  | 1.18e-10 | 2.1852
2.5 | 2500000 | 0.32 | 0.00032 | 54 | 5.4e-11 |  | 1.28e-10 | 2.3704
2.5 | 2500000 | 0.112 | 0.000112 | 54 | 5.4e-11 |  | 4.48e-11 | 0.82963
35% max